Toruń dnia 24.10.2025 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

…………………………………………………..

Data zatwierdzenia:…………………….

Specyfikacja Warunków Zamówienia

„Przełożenie opasek 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na OM Solanki w Toruniu przy ul. Włocławskiej 230-230B, ul. Solankowej 46-46A oraz ul. Solankowej 40-40A”

- Zamawiający

Zamawiający :                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:    ul. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń

Nr NIP:                            956-18-05-065

Nr REGON:                     870485050

Tel/fax:                            (56) 653 81 10

Adres internetowy:          www.ttbs.pl

Email:                              ttbs@ttbs.pl

- Tryb zamówienia

Nabór ofert. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

- Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 967).

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity                          Dz.U. 2022 r. poz. 1225).

  - Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przełożenie opasek 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na OM Solanki w Toruniu przy ul. Włocławskiej 230-230B (dł. 134,94 mb.), ul. Solankowej 46-46A (dł. 60,06 mb.) oraz Solankowej 40-40A (dł. 88,51 mb.), łącznie na długości ca. 283,51 mb.
w następującym zakresie:

- demontaż płyt chodnikowych i obrzeży wokół budynków,

- uzupełnienie podsypki cementowej w rowkach po obrzeżach gr 8-10 cm

- ułożenie obrzeży z oporem od strony zewnętrznej z zaprawy cementowej

- oczyszczenie ściany fundamentowej z piasku i zabrudzeń

- zaizolowanie ściany fundamentowej lepikiem np. Izolbet A szerokości ok. 10 cm

- uzupełnienie warstwy piasku gr. 6-8 cm z zagęszczeniem

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm

- oczyszczenie i ponowne ułożenie płyt chodnikowych z wypełnieniem spoin piaskiem

- po wykonaniu prac posprzątanie terenów zielonych i utwardzonych w miejscu prowadzenia prac.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Administracji Osiedla „SOLANKI” przy ul. Gardzielewskiego 16 tel.  56 669-89-03.

- Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa                    i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

- Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy wykonać do dnia 31.12.2025 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu

  - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

    - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

    - Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    - Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000 zł.

    - Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

  - Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.3. Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

    - Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

    - Kopii Polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz                          z dowodem zapłaty.

    - Parafowanego projektu umowy.

- Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

  - Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

  - Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

- Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Przełożenie opasek 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na OM Solanki w Toruniu”

Nazwa i adres składającego ofertę

8.1  Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

8.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

8.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający  wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Toruńskiego TBS do dnia 12.11.2025 r. godz. 13:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2025 r. o godzinie 13:30, bez udziały Oferentów.

  - Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie) z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z formularzem ofertowym.

  - Cena podana w formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ocena ofert

  - Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

  - Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się razem wartość brutto podaną w Formularzu ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

  - Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w SWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę wybrano.

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl

- Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

13.3. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.4. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.