Toruń dnia 31.05.2022 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

…………………………………….

Data zatwierdzenia: ………………

Specyfikacja  Warunków Zamówienia

„Wykonanie zadaszeń 10 balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na OM SOLANKI w Toruniu (Typ zadaszenia nr 2)”.

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          (56) 653 81 10

Adres internetowy:         www.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 30 000,00 EURO

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,

poz. 1065).

3.3. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami).

4. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie zadaszeń balkonów w budynkach mieszkalnych na O/M Solanki w Toruniu przy ul.Gardzielewskiego  10b-c i Gardzielewskiego 10d-e zadaszenie typ nr 2 szt. 10  - zgodnie z załączonymi rysunkami –  załącznik nr 3 i 3a, w następującym zakresie:

a)	ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15 m – ok. 700,00 m2;

b)	zabezpieczenie posadzki, balustrad, okien i drzwi folią – ok. 180,00,00 m2;

c)	wykonanie konstrukcji metalowej ocynkowanej daszku zgodnie z rysunkami zadaszeń - zał. nr 3;

d)	zamocowanie konstrukcji daszku do ściany za pomocą kotew dobranych odpowiednio do konstrukcji daszku (min fi 10mm) nierdzewnych, osadzonych w ścianie na odpowiednią głębokość z uwzględnieniem ocieplenia  (min. 100mm) na żywicę lub kołków rozporowych – szczegóły – załącznik nr 3a;

e)	zamocowanie na konstrukcji daszku poliwęglanu przydymianego gr. 12 mm – ok. 101,00 m2;

f)	uszczelnienie pokrycia na styku konstrukcji ze ścianą specjalistycznym uszczelniaczem dekarskim i listwą aluminiową – 60,00 mb;

g)	odtłuszczenie świeżo ocynkowanej konstrukcji środkiem neutralizującym np. Oil Remower Q227, ND14 lub ogólnie  stosowanymi środkami do mycia naczyń;;

h)	spłukać wodą i osuszyć odtłuszczone ocynkowane elementy konstrukcji daszku;

i)	malowanie konstrukcji daszku oraz balustrady balkonu farbą zewnętrzną do metalu ocynkowanego np. Monoguard, Lovicyn lub Dach-Rynna – ok. 180,00 m2;

j)	zamontowanie bocznych listew (wiatrowniczek) ok. 40 mb;

k)	naprawa uszkodzonej elewacji podczas montowania konstrukcji;

l)	uporządkowanie powierzchni zajętej pod roboty budowlane w tym zieleni;

m)	utylizacja odpadów.

5. Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy zakończyć w terminie do dnia 30.11.2022 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów.

6.2.1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik

do SWZ – załącznik nr 1.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.3. Kopii polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem zapłaty.

6.2.4. Parafowanego projektu umowy – załącznik nr 2.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł.

8.2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w terminie do dn. 17.06.2022r. godz. 12:00.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Wadium Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana stanowić będzie zabezpieczenie należytego

wykonania umowy.

8.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie okresu gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego na wniosek Wykonawcy.

9. Sposób przygotowania oferty

9.1. Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Wykonanie zadaszeń balkonów w budynkach mieszkalnych na OM Solanki w Toruniu”

Nazwa i adres składającego ofertę

9.2. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.3. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.4. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 17.06.2022 r. godz. 1200

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2022 r. godzinie 1215

10.3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w

SWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających oferty o

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę wybrano.

12.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy, którą wybrano

zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji

warunków zamówienia.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiązuje się

on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1.	      Formularz ofertowy.

2.	      Wzór umowy.

3-3a.    Rysunki zadaszeń.