###### Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- wodomierz jednostrumieniowy Aries DN15 Q3=1,6 m3/h niezależnie od pozycji montażu do instalacji na zimnej wodzie użytkowej,

- Zestaw redukcyjny ZR1 20 / L – 130 / 1” => 15/L-110/ ¾” jeden komplet na wodomierz, czyli jest to prawa i lewa strona

- Uszczelki DN 20 – po dwie sztuki na wodomierz